## Sheet1
附件：
后勤服务安全生产风险管理手册
单位 | 岗位 | 风险点工作内容 | 可能后果 | 防范措施 | 风险等级
办 公 室 | 主 任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 库管员 | 库房防火,规范管理易燃易爆品、危险品 | 引燃、高温自燃 | 定期巡视、设警告标识 | 二级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 车辆管理 | 汽车运行设备正常 | 交通安全事故 | 加强登记管理、及时维护，非工作时间不得使用 | 三级
| 商业网点 | 安全使用大功率电器，禁止存放易燃易爆物 | 火灾 | 开展安全教育、合同约定安全责任、定期巡查 | 三级
运行管理科 | 主任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 安全生产管理 | 安全生产规范制定 | 工作目标不明确、要求不明确 | 制定规范，并根据实际及时修订 | 一级
|  | 安全生产责任区划分 | 安全管理脱节、职责不清 | 加强监管，根据人员变化及时调整责任区 | 一级
|  | 日常巡查 | 巡查不力，安全管理流于形式 | 建立巡查制度，建立巡查情况台账 | 二级
人力 资源 科 | 科 长 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
节 能 科 | 科 长 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 用能计量设施管理 | 计量设施安全接入 | 设施老化危及用电用气安全 | 定期检查计量设施、及时更换老旧计量设施 | 二级
| 查计量表 | 下井、登高 | 中毒、摔伤 | 注意防范、严禁单人作业、配备保护装置 | 二级
动 力 与 工 程 中 心 | 主 任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 水源管理 | 供水管线检修 | 水污染 | 定期巡视、检查，及时维保供水设施 | 一级
|  | 水泵维护 | 水泵故障 | 定期巡视、检查，及时维保供水设施 | 一级
| 消防系统维护 | 消防泵检修维护 | 消防泵故障妨碍救火 | 定期检查，调试，及时维保 | 一级
|  | 通风系统检修维护 | 通风系统故障妨碍救火 | 定期检查，调试，及时维保 | 一级
| 中水处理 | 污水箱清理、中水系统检修维护 | 缺氧中毒 | 提前通风检测后施工，定期检查 | 二级
| 供、排水及供暖 | 管沟、管线检修 | 缺氧中毒 | 提前通风检测后施工，安全防范禁止单人作业 | 二级
| 供电安全管理 | 配电室值守、配电设备检修维护 | 配电设备故障、雨季水患、火灾、电击 | 专人值守，定期检修供电设备，设立警戒标志 | 一级
动 力 与 工 程 中 心 | 供电安全管理 | 供电线路维护 | 线路老化引发断电火灾、电缆管沟由于雨水浸泡导致故障 | 定期检测，加强巡查及时更换，及时排水 | 一级
|  | 用电器安装 | 电击、火灾 | 按规范作业，持证上岗，搞好防护 | 一级
| 供热管理 | 开水器管理 | 漏电、烫伤 | 定期检修，设置警戒标识 | 一级
|  | 浴室管理 | 摔伤、意外伤害 | 加强门卫管理，定期清扫，设置警戒标识 | 一级
| 锅炉管理 | 锅炉设备管理及检修维护 | 停止运行、损坏、爆炸、烫伤 | 定期检测，持证上岗，定期维修，保证防爆设施完好，设置警戒区域 | 一级
| 供气管理 | 中压调压站管理 | 漏气、火灾 | 禁止明火，禁止堆放杂物，保持通风，设置警戒标识 | 一级
|  | 用气设施维护 | 管线老化、漏气、火灾、爆炸 | 定期检测，加强巡视，及时检查、维修接线阀门 | 一级
| 维护维修 | 工业气瓶存放及管理 | 爆炸、火灾、安全事故 | 在规定区域按要求存放，定期检测，专人管理 | 二级
|  | 明火作业 | 火灾、安全事故 | 遵守安全操作规程，持证上岗，按要求报批 | 一级
| 外协工程管理 | 安全风险告知 | 未告知产生连带责任 | 每项工程需履行安全告知手续 | 二级
物业中心 | 主 任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
物 业 中 心 | 主 任 | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 地下空间管理 | 防火、通风 | 火灾、跑水、毒气 | 巡视、检查安全防范，封闭停用房屋 | 二级
| 清 洁 | 化粪池清掏、垃圾清理 | 缺氧、中毒 | 按规定程序，做好防范工作 | 二级
| 库管员 | 物资存放管理 | 火灾、意外伤害 | 做好通风防范，定期盘库 | 三级
| 员工宿舍管理 | 员工用电器管理 | 电器老化引起火灾、私拉乱接导致火灾 | 禁止使用违章电器，保证出入通道畅通，及时清理宿舍内杂物 | 二级
| 楼宇管理 | 住宅区楼内公共空间管理 | 火灾、意外伤害、消防通道堵塞 | 定期检查违章用电，占用消防通道 | 二级
|  | 教学区楼道管理 | 火灾、安全事故 | 巡视、检查公共区域防火，公共空间（屋面、地下室），清理占用楼道、消防通道的杂物 | 二级
| 校园环境管理 | 落叶及易燃物清理 | 火灾 | 定期巡查、及时清理 | 二级
|  | 装修管理 | 违规实施，造成意外伤害 | 及时检查装修许可证，清理易燃物 | 二级
|  | 楼顶及附属设施管理 | 造成意外伤害 | 加强楼顶、屋面入口管理，定期巡查 | 二级
| 校园环境管理 | 树木修剪、楼外保洁 | 高空坠落，树木砸伤 | 佩戴防护器具，按规范作业 | 二级
物业中心 | 控烟 | 师生吸烟行为管理 | 乱扔烟头、违规吸烟、引发火灾 | 定期巡查，及时制止违规吸烟行为 | 二级
学 生 公 寓 管 理 中 心 | 主任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全、楼顶及地下空间管理 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 宿舍楼防火 | 消防设施管理 | 不能及时启动，不会使用，导致火情扩大 | 加强培训，了解消防设施基本方位、基本操作，定期巡查 | 一级
| 宿舍楼防火 | 宿舍违章电器管理 | 火灾 | 定期巡查，及时处理 | 一级
|  | 阳台管理 | 杂物引发火灾 | 定期检查清理 | 一级
| 住宿秩序管理 | 门卫管理，防不法分子破坏 | 闲杂人员混进楼宇 | 加强门卫值班，搞好交接班 | 二级
|  | 楼内宿舍管理，宿舍防盗 | 失窃 | 每天巡查 | 二级
| 日常维修 | 桌椅维修、门窗维修、照明用电设施维护 | 意外伤害、火灾，坠物伤人 | 持证上岗，按规范操作 | 二级
| 库房管理 | 防火防盗、防CO中毒 | 安全事故 | 做好通风，定期巡查 | 三级
餐饮服务中心 | 主 任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
餐 饮 服 务 中 心 | 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 厨师 | 燃气炊具、电炊具使用 | 爆炸、火灾、触电 | 按规范操作 | 二级
|  | 油锅防火 | 火灾 | 点火不得离开人 | 二级
|  | 机械设备操作 | 工伤 | 及时维护、规范操作 | 二级
|  | 刀具管理 | 意外伤人 | 责任到人 | 三级
| 设备管理员 | 灶台防泄漏 | 漏气安全事故 | 定期巡查、及时维修、及时更换 | 三级
|  | 用电器管理 | 漏电,影响供餐 | 定期检测、维护，确保正常使用 | 三级
| 设备管理员 | 油烟罩防火 | 火灾 | 定期清理 | 二级
|  | 通风设备管理 | 设备故障影响供餐 | 加强巡查，定期检查 | 二级
|  | 机械设备管理 | 漏电、故障 | 定期检修，设置警戒标识 | 三级
| 卫生监督员 | 苍蝇、蚊子等害虫污染 | 污染食品 | 及时灭蝇、保持卫生 | 三级
|  | 配料操作防污染 | 污染食品、中毒 | 定期巡查、严格把关、控制使用 | 三级
| 保洁员 | 地面防滑 | 人员摔伤 | 及时清理 | 三级
| 维修 | 电线线路防火 | 火灾 | 及时维护 | 三级
| 库管员 | 防火、防毒 | 火灾、缺氧、变质 | 做好通风防范 | 三级
餐饮服务中心 | 采购 | 原材料质量管理 | 变质 | 把好原材料采购关 | 三级
| 消防系统管理 | 防火设备管理 | 不能及时启动，不会使用，导致火情扩大 | 加强培训，了解消防设施基本方位、基本操作，定期巡查 | 二级
|  | 消防监控 | 消防预警缺失 | 专人值守，加强巡查 | 二级
| 清真食堂管理 | 清真餐供应 | 与汉民混同，引起民族纠纷 | 严格进货渠道和操作规范 | 三级
接 待 服 务 中 心 | 主 任 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
| 维修 | 电器线路 | 火灾 | 巡视、检查安全防范 | 三级
|  | 楼顶 | 安全事故 | 上锁、专人管理 | 三级
| 消防管理 | 大功率设备、客房用电器管理 | 火灾、安全事故 | 定期检测、定期检查 | 二级
| 会堂秩序 | 开会人员管理 | 踩踏、拥挤 | 做好应急预案、保证疏散通道畅通 | 二级
| 住宿秩序管理 | 登记，客房管理 | 非法入住，意外事件，违法事件 | 核查住宿人员信息，每天巡查客房 | 二级
社区卫生服务站 | 所 长 | 安全教育 | 安全意识 | 定期开展安全教育 | 三级
|  | 安全生产规范制定 | 制度不全 | 制订规章制度 | 三级
| 日常办公 | 用电安全 | 电器火灾 | 下班后关闭电源 | 三级
社区卫生服务站 | 医疗器械管理 | 医用高压锅操作 | 爆炸 | 规范安全操作 | 三级
| 消防管理 | 消防通道障碍 | 火灾 | 保证通道畅通 | 二级
| 卫生保洁 | 医用垃圾管理 | 污染环境 | 专人管理、标识上锁 | 二级
| 药品管理 | 安全供药，规范采购 | 人身伤害 | 专人管理、专业管理、按处方配药 | 二级
说明：1.一级风险点为安全生产最高级别，是各单位重点防范风险点，应每周进行自查自纠，填写相应检查记录，运行管理科督察周期不少于1个月；2.二级风险点是重点环节风险防范点，各单位应每月自查自纠，运行管理科督察周期不少于1个季度；3.各单位安全生产风险防范点责任人变更时，应及时报运行管理科。